2023年度碧道水质监测项目需求

一、监测内容

对湛江市25个碧道所在河段监测断面（点位）按照《广东万里碧道水质监测及评价方案(试行)》，每季度一次现场样品采样、水质样品实验室检测、出具检测报告等工作。

二、监测要求

1.监测点位布设

点位布设按照《地表水及污水监测技术及规范》（HJ/T91-2001）执行，监测河段信息详见附表。

- 2.监测指标

监测及评价指标为“5+X”,其中:“5”为基本指标:pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷。“X”为特征指标:《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)附表基本项目中,除上述基本指标外,当年出现的超标指标。

- 3.监测频次

每个季度开展一次监测。其中,第一季度开展 1 次全指标监测(《地表水环境质量标准》中的 24个基本项目);其余季度,每个季度开展1次5项基本指标监测,以及第一次全指标监测中出现超标的 X 项特征指标。每季度最后一个月下旬采样，每季度结束后5个工作日内将检测报告送采购人。

附表1：

湛江市碧道河段2023年度水质监测项目点位信息

| 序号 | 县级行政区 | 碧道项目名称 | 所属河流（湖泊、水库） | 碧道类型 | 碧道起点 | 碧道终点 | 碧道长度（公里） | 水质目标 | 采样位置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 经纬度 |
| 1 | 坡头区 | 南调河碧道 | 南调河 | 都市型 | 海东快线 | 龙王湾路（南调水闸口） | 5.5 | V | 鸡咀山桥 | 北纬N：21°15′7.50″ 东经E：110°27′24.58″ |
| 2 | 坡头区 | 官渡河碧道 | 官渡河 | 自然生态型 | 上樟坡村 | 山咀村 | 4.2 | IV | 黄垌村桥 | 北纬N：21°25′37.14″ 东经E：110°27′58.87″ |
| 3 | 雷州市 | 雷湖碧道 | 雷湖 | 城镇型 | 西湖水库放水函 | 越洪道出口 | 6.2 | Ⅴ | 雷湖南湖湖心 | 北纬N：20°54′28.00″ 东经E：110°05′28.63″ |
| 4 | 廉江市 | 樱花湖碧道 | 樱花湖 | 城镇型 | 樱花湖 | 龙湖山庄 | 5.3 | V | 樱花湖湖心 | 北纬N：21°37′44.75″ 东经E：110°16′53.41″ |
| 5 | 麻章区 | 北桥河麻章段碧道 | 北桥河 | 都市型 | 三佰洋村 | 麻章污水处理厂 | 3 | Ⅴ | 瑞云北路西南100米 | 北纬N：21°17′26.14″ 东经E：110°19′3.22″ |
| 6 | 麻章区 | 旧县河麻章段碧道-3 | 旧县河 | 乡野型 | 畅侃村 | 畅侃村 | 2.4 | IV | 畅侃村 | 21°10′56.18″ 东经E：110°16′20.34″ |
| 7 | 霞山区 | 绿塘河碧道 | 绿塘河 | 都市型 | 华都汇 | 海滨大道 | 2.5 | Ⅴ | 卜园新村路口 | 21°12′52.40″ 东经E：110°24′47.82″ |
| 8 | 廉江市 | 武陵河碧道 | 武陵河 | 乡野型 | 高佳村 | 六凤村 | 2.6 | IV | 六凤小学西 | 北纬N：21°47′22.99″ 东经E：110°11′0.62″ |
| 9 | 廉江市 | 沙铲河碧道 | 沙铲河 | 乡野型 | 鹿根垌村 | 山背村 | 1.4 | IV | 草塘 | 北纬N：21°42′21.89″ 东经E：109°59′54.82″ |
| 10 | 雷州市 | 雷阳湖碧道 | 白水沟水库 | 乡野型 | 环白水沟水库 |  | 9.6 | IV | 雷阳湖湖心 | 北纬N：20°55′37.60″ 东经E：110°03′22.42″ |
| 11 | 徐闻县 | 那板河碧道 | 那板河 | 乡野型 | 高沟水库 | 河口 | 11.1 | IV | 张畴桥 | 北纬N：20°31′41.47″ 东经E：110°20′11.04″ |
| 12 | 经开区 | 文保河碧道 | 文保河 | 都市型 | 盛和园 | 出海口 | 3.5 | Ⅴ | 南国热带花园恋湖 | 北纬N：21°14′59.99″ 东经E：110°23′19.53″ |
| 13 | 廉江 | 白马岭河碧道 | 白马岭河 | 乡野型 | 青平镇红莩村 | 青平镇红坎村 | 2 | IV | 大路边村 | 北纬N：21°40′5.15″ 东经E：109°59′39.80″ |
| 14 | 吴川 | 天然江碧道 | 天然江 | 乡野型 | 318 乡道公路桥 | 944 乡道公路桥 | 3 | IV | 944 乡道公路桥 | 北纬N：21°20′39.81″ 东经E：110°40′17.40″ |
| 15 | 吴川市 | 塘缀河碧道 | 塘缀河 | 乡野型 | 如兰桥 | 低垌拦水陂 | 2.3 | IV | 如兰桥 | 北纬N：21°28′22.86″ 东经E：110°32′31.95″ |
| 16 | 遂溪县 | 沙坡河碧道 | 沙坡河 | 城镇型 | 沙坡桥 | 入遂溪河河口 | 2.3 | IV | 沙坡桥 | 北纬N：21°20′58.91″ 东经E：110°14′46.87″ |
| 17 | 遂溪县 | 青年运河遂溪县城段碧道工程 | 青年运河 | 城镇型 | 七里电站 | 全丰桥头 | 2 | IV | 全丰桥头 | 北纬N：21°22′39.19″ 东经E：110°15′44.06″ |
| 18 | 遂溪县 | 山笃河碧道 | 山笃河 | 乡野型 | 山笃村乡道 | 入山笃河河口 | 2 | IV | 山笃村乡道 | 北纬N：21°24′13.33″ 东经E：110°17′17.55″ |
| 19 | 廉江市 | 息安河碧道 | 息安河 | 乡野型 | 车板镇进珠角村 | 车板镇进珠角村 | 2 | IV | 河木山 | 北纬N：21°31′33.28″ 东经E：109°54′24.68″ |
| 20 | 廉江市 | 廉江市苏州垌河碧道 | 苏州垌河 | 自然生态型 | 河唇镇苏州垌村 | 河唇镇苏州垌村 | 2 | IV | 苏州垌村北 | 北纬N：21°44′28.44″ 东经E：110°16′0.84″ |
| 21 | 吴川市 | 兰石九曲河碧道 | 袂花江旧河主干（九曲河） | 乡野型 | 顿谷桥 | 兰石镇镇区污水 处理厂 | 0.5 | IV | 兰石中心小学东南 | 北纬N：21°31′5.20″ 东经E：110°50′6.40″ |
| 22 | 雷州市 | 雷州市青年运河东运河碧道工程 | 青年运河东运河 | 乡野型 | 客路镇水标村 | 客路镇东坡东村 | 2 | IV | 东坡东村 | 北纬N：21°05′22.11″ 东经E：110°0′42.39″ |
| 23 | 雷州市 | 雷州市迈生水库碧道工程 | 迈生水库迈生村段 | 乡野型 | 迈生水库水闸 | 迈生水库副坝 | 2 | IV | 迈生水库中心 | 北纬N：20°45′20.13″ 东经E：110°11′59.98″ |
| 24 | 遂溪县 | 遂溪县城月河向阳村段碧道工程 | 城月河 | 乡野型 | 向阳村电站 | 向阳村 | 1 | IV | 向阳村 | 北纬N：21°09′35.96″ 东经E：110°02′56.99″ |
| 25 | 遂溪县 | 遂溪县雷公河金围村段碧道工程 | 雷公河 | 乡野型 | 金围小学 | 金围水闸 | 1 | IV | 金围小学 | 北纬N：21°24′53.02″ 东经E：109°56′21.13″ |